ΑΔΑ: Ψ36ΟΩΛΤ-ΒΥΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         8/20/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 16 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  21602 - 16/09/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

Αθανάσιος Ζεκεντές       Ντέλιος Κων/νος

Σωτήρχου Νικόλαος

Καλλής Χρήστος

Κυριάκου Ελένη

Δουμάνη Μαρία

Μπακανδρίτσος Κ.

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 3ο : (προ ημερησίας διατάξεως) Εισήγηση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Λοκρών

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν  για την συζήτηση θεμάτων που βρίσκονται εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν/3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Ένα εξ’αυτών είναι και το θέμα «Εισήγηση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Λοκρών» το οποίο πρέπει να ενταχθεί στην σημερινή συνεδρίαση της ΕΠΖ ώστε να ψηφιστεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να μεταφερθεί για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η Υπηρεσία Ύδρευσης μας έστειλε το σχέδιο κανονισμού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λοκρών, που έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

## Άρθρο 1o Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λοκρών.

## Άρθρο 2o Νομικό Πλαίσιο (Να ελεγχθεί αν ισχύει)

Ο Παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 72,73 και 76 του Ν. 3852/2010, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου .

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

- Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006

- Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 «Περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

- Του άρθρου 29 του Α.Ν 344/68 «Περί Διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

- Του άρθρου 11 του Ν.Δ 318/69 περί «Βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ 923/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ»

- Του Ν. 1512/85 και της 28116/29-3-91 Διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

- Των Υγειονομικών Διατάξεων που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού.

- Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2946/2001.

## Άρθρο 3ο Γενικοί όροι - Βασικές Έννοιες

Γενικοί Όροι

•	Ο Δήμος Λοκρών έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους.

•	Ο Δήμος Λοκρών παρέχει νερό μόνο για ύδρευση.

•	Ο Δήμος Λοκρών παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

•	Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

•	Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

•	Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

•	Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

•	Ο Δήμος Λοκρών δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.

•	Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

•	Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους ο Δήμος Λοκρών μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο ανάλογα με τη βαρύτητα από 50€ ως 500€ ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης (Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης) προς το Τμήμα Εσόδων. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης (Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης) προς το Τμήμα Εσόδων.

Βασικές Έννοιες

- Υδροδότης: Με τον όρο υδροδότης νοείται ο Δήμος Λοκρών, ο οποίος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές παρέχει νερό κατάλληλο προς πόση σε όλους τους δικαιούχους εντός των ορίων του Δήμου. Η υδροδότηση πραγματοποιείται από το σύστημα ύδρευσης του Δήμου Λοκρών (εγκαταστάσεις άντλησης- δεξαμενές- κεντρικός αγωγός- παροχέτευση- υδρομετρητές) .

- Υδρολήπτης: Με τον όρο υδρολήπτης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο με βάση τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου με πόσιμο νερό.

- Ιδιοκτήτης: θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με το Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

- Παροχή: Ο όρος αυτός περιλαμβάνει την διαδρομή παροχέτευσης του νερού από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης έως το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου). Η διαδρομή, το είδος και η διάμετρος των σωληνώσεων, των δικλείδων ασφαλείας και των λοιπών υλικών και οι τεχνικές προδιαγραφές συμβατότητας καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

- Υδρομετρητής: Ορίζεται η συσκευή καταμέτρησης σε m3 (κυβικά μέτρα) της ροής ύδατος από τον κεντρικό αγωγό στις μονάδες διοχέτευσης και κατανάλωσης του υδρολήπτη. Οι προδιαγραφές και ο τύπος του υδρομετρητή καθορίζονται από το Δήμο Λοκρών.

- Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας.

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου ύψους 500€ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

## Άρθρο 4o Ύδρευσης

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών απαρτίζεται από τακτικό (μόνιμο) και εποχιακό (συμβασιούχοι, εργολήπτες κ.λπ.) προσωπικό που κάθε φορά ορίζεται από τα αρμόδια δια την πλήρωση αυτή του σκοπού όργανα του Δήμου Λοκρών.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών επιβλέπει όλες τις εκτελούμενες εργασίες της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Ως ανήκοντες στην Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών ορίζονται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι κατά διαστήματα εποχιακά απασχολούμενοι εργάτες ή τεχνίτες.

Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών ορίζεται δια της παρούσης ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών, ο οποίος:

- Παρακολουθεί και φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

- Επιμελείται την λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων σε περίπτωση διενέργειας δημοτικών έργων εγκατάστασης και αποκατάστασης ύδρευσης, με την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, φαναριών αναγγελίας κινδύνου και ταινιών απαγόρευσης πρόσβασης και ορίων δημοτικών έργων.

- Επιμελείται και φροντίζει για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης των υλικών ύδρευσης. Τα υλικά ύδρευσης θα προμηθεύονται από τα καταστήματα που έχουν ορισθεί για τον σκοπό αυτό και πάντα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας.

- Φροντίζει τις επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης.

Οι τεχνίτες υδραυλικοί του Δήμου:

- Εγκαθιστούν τις νέες παροχές.

- Μεριμνούν για την καλή λειτουργία των αντλιοστασίων, των χλωριοτήρων και του δικτύου.

- Αντικαθιστούν τα χαλασμένα υδρόμετρα.

- Αποκαθιστούν τις βλάβες των εγκαταστάσεων.

- Προβαίνουν στη διακοπή παροχών.

Οι υδρονομείς του Δήμου:

- Ελέγχουν, διαπιστώνουν και αναφέρουν γραπτώς τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από τους υδρολήπτες.

- Επιμελούνται και ελέγχουν την ομαλή λειτουργία των υδρομετρητών περιοδικά κάθε Απρίλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο, περιόδους κατά τις οποίους επίσης καταγράφεται αντίστοιχα η ένδειξη κατανάλωσης των υδρομετρητών και επιθεωρείται η αρτιότητα της κατάστασης των παροχών και των υδρομετρητών.

- Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται κακή λειτουργία της παροχής ή του υδρομετρητή υπ’ ευθύνη του υδρολήπτη ενημερώνουν εγγράφως τo αρμόδιο όργανο για την παράβαση προκειμένου να επιληφθεί της καταστάσεως.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' TEXNIΚΟΙ ΟΡΟΙ

## Άρθρο 5o Αγωγοί

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

- Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.

- Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.

- Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.

## Άρθρο 6ο Παροχές

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου διακλάδωση του δικτύου από τη βάνα του πεζοδρομίου μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής και έως οκτώ (8) μέτρα.. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «Παροχή» και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδρομετρητών ή στη στήλη υδροδότησης. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. Η Υπηρεσία Ύδρευσης έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομετρητών μέσα σε προκήπια, εφ’ όσον αυτά παραμένουν ανοιχτά (ανοιχτές πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη στοά, υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων.

Οι παροχές διακρίνονται:

α)	Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 3/4" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β)	Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 3/4" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα. Σε εργοστάσια και βιοτεχνίες μπορεί να χορηγηθεί ειδική παροχή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας .

γ)	Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω της 1 ίντσας, που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει τον δικό της υδρομετρητή και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

δ)	Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την Πολεοδομική Υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, η Υπηρεσία Ύδρευσης μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο 500€.

ε)	Απαγορεύονται οι παροχές στα λιμάνια για την υδροδότηση των σκαφών.

Το δικαίωμα αυτό διαθέτει αποκλειστικά ο Δήμος που θα διαθέτει το νερό με υπαλλήλους του ή αυτόματα μηχανήματα διάθεσης (κερματοδέκτες).

Υφιστάμενες παροχές σε λιμάνια θα διακοπούν εντός τριών μηνών από την ισχύ του παρόντος χωρίς καμία ειδοποίηση ή αποζημίωση εκ μέρους του Δήμου στους δε παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 500€.

## Άρθρο 7o Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής

Ο Δήμος Λοκρών μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.

Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ύδρευσης και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται κάτωθι από το παρών άρθρο.

Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται από το Δήμο Λοκρών, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδιοκτήτη ή του προσληφθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.

Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού

Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί νέος αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Ύδρευσης νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής ή της αντικατάστασης της παλιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Α. Μεταφορά παροχής

Η μεταφορά της παροχής με απολογιστικές δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.

- Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.

- Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.

Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδρομετρητών, γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Λοκρών δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.

Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Ύδρευσης με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.

Β. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής

Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Υπηρεσίας Ύδρευσης, η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες υποδείξεις προς τον ιδιοκτήτη, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με την δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του.

Ο Δήμος Λοκρών έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του Δήμου.

Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών του Δήμου Λοκρών που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει το Δήμο Λοκρών.

Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή.

## Άρθρο 8o Υδρομετρητές

Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού ο Δήμος Λοκρών τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. Η δαπάνη προμήθειας - τοποθέτησης του υδρομετρητή βαρύνει τον καταναλωτή εκτός κι αν πρόκειται για υλοποίηση μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδρομετρητή και βαρύνεται με τη δαπάνη συντήρησης και αντικατάστασής του.

Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προσληφθέντος από αυτόν τρίτου.

Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η Υπηρεσία Ύδρευσης δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο.

Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με κοινή υπεύθυνη δήλωσής τους θα ορίζουν τον ιδιοκτήτη στον οποίο θα εκδίδεται ο λογαριασμός που αφορά τον κοινό υδρομετρητή, ενώ στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες θα χρεώνεται το πάγιο τέλος κατανάλωσης της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στο Δήμο.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Ύδρευσης και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -4% ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + - 4% τα έξοδα βαρύνουν το Δήμο.

Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 500€. Ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί την Υπηρεσία ύδρευσης σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

## Άρθρο 9ο Χώρος υδρομετρητών

Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.

Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μολύνσεως του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.

Οι υδρομετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.

Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου.

Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε πυλωτές, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης στο χώρο των υδρομετρητών. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομετρητών στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Υπηρεσία Ύδρευσης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από το Δήμο, φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας ‘Ύδρευσης που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την επίβλεψη των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.

Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

## Άρθρο 10ο Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές τοποθετημένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου.

Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η Υπηρεσία ύδρευσης ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία της Υπηρεσίας ύδρευσης. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί με χώματα ή μπάζα, η Υπηρεσία τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σ΄ αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Κεφάλαιο Δ’ του παρόντος κανονισμού. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ύδρευσης με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του μετρητή  διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα κυβικά.

Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Στις νέες συνδέσεις θα πρέπει να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή η Υπηρεσία Ύδρευσης μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν.

Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει την Υπηρεσία Ύδρευσης σε διακοπή υδροδότησης.

Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό αγωγού για ανθρώπινη κατανάλωση, έτσι ώστε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών και να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του νερού.

Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκείμενου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.

Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων. Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Ύδρευσης έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Ύδρευσης έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο ύδρευσης δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις του δικτύου μ’ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω η Υπηρεσία ύδρευσης διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων, από πλημμύρα που πιθανόν να προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ' αυτούς  εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια, που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά.

Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται  είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

## Άρθρο 11o Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Ο Υδροδότης - Δήμος Λοκρών- είναι υποχρεωμένος να παρέχει νερό σε όλους τους δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού για κατανάλωση πόσης και καθαριότητας από τον υδρολήπτη.

Δικαιούχοι υδροληψίας είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Λοκρών (δημότες ή παρεπιδημότες) υπό την πλήρωση των κάτωθι προϋποθέσεων:

- Να είναι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένοι χρήστες νομίμου οικοδομήματος. Η νομιμότητα του οικοδομήματος θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα.

- η περιοχή στην οποία βρίσκεται το υπό ύδρευση ακίνητο να εξυπηρετείται από το ήδη υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, ή να είναι εφικτή η επέκτασή του.

- κατ’ εξαίρεση υδροδότηση μπορεί να γίνει σε ποιμνιοστάσια με την προϋπόθεση ότι από αυτή δεν θίγεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη ροή του νερού ως βασικό βιοτικό αγαθό των κατοίκων του Δήμου. Για την υδροδότηση απομακρυσμένων ποιμνιοστασίων η δαπάνη της παροχής της εγκατάστασης θα βαρύνει τον υδρολήπτη.

- υδροδότηση σε οικόπεδα, λαχανόκηπους, δενδρόκηπους δεν επιτρέπεται. Εάν όμως κρίνεται κατά περίπτωση ότι το διαθέσιμο νερό του Δήμου επαρκεί, επιτρέπεται η υδροδότηση μικρών κήπων, μετά από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας ύδρευσης.

- ο Δήμος σε περιόδους ανεπάρκειας νερού ή σε άλλες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, έχει το δικαίωμα διακοπής προσωρινής ή μακροπρόθεσμης της παροχέτευσης νερού σε μία ή περισσότερες παροχές δευτερευούσης σημασίας.

Διαδικασία Υδροδότησης

Η διαδικασία που θα ακολουθείται προκειμένου να υδροδοτηθεί κάθε ακίνητο είναι η εξής:

- Αίτηση - δήλωση του ενδιαφερόμενου με αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

- έγκριση της Υπηρεσίας Ύδρευσης

- προκαταβολή του καθορισμένου χρηματικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφ’ άπαξ ποσού που αντιστοιχεί στην εγγύηση και στο τέλος σύνδεσης

- εγκατάσταση της παροχής από την υπηρεσία ύδρευσης

- έναρξη χρέωσης τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.

Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, εγκρίνει την κατασκευή της παροχής και καλεί τον ενδιαφερόμενο είτε να προκαταβάλει την δαπάνη για τη σύνδεση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που θα προκύψει είτε να την κατασκευάσει με ίδιες δαπάνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει η Τεχνική Υπηρεσία.

Στην δαπάνη περιλαμβάνονται το τέλος σύνδεσης, ένας μετρητής νερού, μια σέλλα παροχής, δύο διακόπτες ανάλογης διαμέτρου, μικροϋλικά σύνδεσης, ένα φρεάτιο με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, σωλήνας πολυαιθυλενίου 16 atm κατάλληλης διατομής (από τον αγωγό μέχρι το μετρητή), εκσκαφές, εγκιβωτισμός με άμμο και αποκαταστάσεις.

Οι ανωτέρω εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται από το Δήμο, καταβάλλοντας τέλος σύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει και την αξία του μετρητή που θα χορηγείται από τον Δήμο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης της παροχής ύδρευσης, καθορίζονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης με βάση το Κεφάλαιο B’ του παρόντος κανονισμού. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής που διαμορφώνονται σύμφωνα με τους οικισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.

Ο Δήμος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό του μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο.

Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή στην πυλωτή, ο Δήμος δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών μόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.

Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ 2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, ο Δήμος δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.

Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει κάθε τετράμηνο τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από το Δήμο.

Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, ο Δήμος έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

Το ελληνικό δημόσιο, οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.

Ξεχωριστός υδρομετρητής δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης μικρού κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με την υδροδοτούμενη οικία, εφόσον η έκταση του δεν είναι μεγαλύτερη των 200 m2.

Ξεχωριστός υδρομετρητής δεν είναι υποχρεωτικός στην περίπτωση που με την κοινή παροχή εξυπηρετείται επαρκώς αμιγής οικογένεια.

Ο Δήμος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του, δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτημάτων υδροληψίας σε όσες περιπτώσεις έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Καταληκτική ή τακτική προθεσμία για την υποχρέωση εγκατάστασης παροχής και έναρξης της υδροδότησης εκ μέρους του Δήμου δεν υφίσταται. Η καταβολή του εφ’ άπαξ τέλους εγκατάστασης στοιχειοθετεί μεν το δικαίωμα υδροληψίας, αλλά ο Δήμος θα ανταποκριθεί στην υποχρέωση της υδροδότησης λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο συμφέρον της δημοτικής ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών, συντηρήσεις- επεκτάσεις δικτύων και λοιπές άμεσες ανάγκες επέμβασης). Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων υδροληπτών, κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και ο Δήμος θα ικανοποιεί τα νόμιμα αιτήματα υδροδότησης σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία καταβολής του εφ’ άπαξ τέλους υδροδότησης.

## Άρθρο 12ο Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων - εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Ύδρευσης τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα:

Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδομή, ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:

α)	Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση.

β)	Φωτοτυπία της κάτοψης του ισογείου ή της πυλωτής της πολυώροφης οικοδομής, ή του καταστήματος ή της ισόγειας κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.

Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955:

α)	Υπεύθυνη δήλωση για τη χρονολογία κατασκευής της παροχής ή θεωρημένο έγγραφο τακτοποίησης του ακινήτου από την πολεοδομία, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος και η δυνατότητα υδροδότησής του.

β)	Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για εργοταξιακή υδροδότηση.

Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές, μετατρέπεται σε εργοταξιακή.

Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής, πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομία για οριστική υδροδότηση.

Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από το Δήμο για το χρονικό διάστημα που αναφέρει η αρμόδια πολεοδομική αρχή στη θεωρημένη άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας ακυρώνεται η παροχή από τον κεντρικό αγωγό.

Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α)	Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση.

β)	Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.

γ)	Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.

δ)	Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.

ε)	Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης

Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για να τοποθετηθεί προσωρινή παροχή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α)	Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.

β)	Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης.

γ)	Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, ενιαίας για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.

Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων Δημοτικών ή Δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο, ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.

## Άρθρο 13ο Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης ή σε οικισμούς μπορούν να υδρευθούν από το Δήμο εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.

Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους, ή σε κοινόχρηστους χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδρομετρητών, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Δεν επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υδροδοτηθούν οικόπεδα μπροστά από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης, με τις ακόλουθες  προϋποθέσεις:

α)	Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό του οικοπέδου, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.

β)	Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, με την οποία δεσμεύεται να ενημερώνει την Υπηρεσία ύδρευσης για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του οικοπέδου.

γ)	Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο για την περίπτωσή του.

Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου πόλης της κατασκευάζονται από το Δήμο χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

## Άρθρο 14o Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου και σε περιοχές που νόμιμα (με απόφαση του Δ.Σ.) εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ύδρευσης

Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κ.λπ.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.

Η θέση των υδρομετρητών που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, η Υπηρεσία Ύδρευσης μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομετρητών για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.

Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επέκταση του δικτύου του, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής της.

Για την επέκταση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)	Άδεια οικοδομής του κτίσματος.

β)	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.

γ)	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.

δ)	Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.

Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Ύδρευσης κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.

Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση μεμονωμένων καταναλωτών του Δήμου θα γίνονται εφόσον ο καταναλωτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα καταναλώνει σε 2-3 ημέρες την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

## Άρθρο 15o Σύνδεση των Ακινήτων Κοινωφελών Οργανισμών

Οι ιεροί ναοί, τα μουσεία, τα δημόσια κοινωφελή ιδρύματα καταβάλλουν τη δαπάνη κατασκευής της παροχής υδροδότησης σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. και τα αντίστοιχα τέλη παγίου και κατανάλωσης.

Οι ιδιώτες, που εκμεταλλεύονται δημοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια κ.λπ., υποχρεούνται να πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα καταβάλλουν στο Δήμο εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και θα εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού στο όνομα τους ή την επωνυμία της επιχείρησής τους. Η μη συμμόρφωσή τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του νερού.

## Άρθρο 16ο Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου

Απαγορεύεται η παροχή νερού από καταθλιπτικούς αγωγούς ή αγωγούς τροφοδοσίας αντλιοστασίων και δεξαμενών καθώς επίσης και η τοποθέτηση και χρήση επιφανειακών αγωγών σύνδεσης της παροχής με τα ακίνητα τόσο για νέες συνδέσεις όσο και για υφιστάμενες. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα διακοπής της παροχής και επιβολής προστίμου 500€ σε περίπτωση που εντός έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος ο καταναλωτής δεν μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του παρόντος άρθρου με έξοδά του.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## Άρθρο 17ο Τέλη Ύδρευσης

Για κάθε νέα παροχή ύδρευσης, ο υδρολήπτης αμέσως μετά την έγκριση του αιτήματός του οφείλει να καταβάλει το εφ’ άπαξ χρηματικό τέλος παροχέτευσης το οποίο ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. για όλες τις παροχετεύσεις εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Το εφ άπαξ χρηματικό τέλος αντιστοιχεί στο τέλος παροχέτευσης και στο κόστος των εργασιών και των υλικών παροχέτευσης μέχρι δέκα μέτρα από τον κεντρικό αγωγό μέχρι την έξοδο του υδρομετρητή, ήτοι (κολάρο παροχής, υδρομαστοί, διαδρομή, διακόπτες, δικλείδα ασφαλείας, υδρομετρητής και φρεάτιο μετά σκεπάστρου)

Για τις νέες παροχές ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλης, το εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο τέλος ορίζεται με απόφαση Δ.Σ.

Η κυριότητα της παροχής μέχρι την έξοδο του υδρομετρητή ανήκει στον υδροδότη, στον υδρολήπτη δε, παραχωρείται η χρήση η οποία δεν μεταβιβάζεται σε περίπτωση ενοικίασης ή αλλαγής ιδιοκτησίας του ακινήτου. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώσει την αλλαγή της χρησικτησίας της παροχής, ο νέος χρήστης της παροχής πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και να καταβάλλει τέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. και αντιστοιχεί σε εγγύηση.

Η ευθύνη και η δαπάνη αποκατάστασης φυσιολογικών βλαβών της παροχής μέχρι την είσοδο του υδρομετρητή βαραίνουν το Δήμο. Σε κάθε περίπτωση όμως εξετάζεται η πιθανότητα πρόκλησης των βλαβών από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο, οπότε το κόστος αποκατάστασης της βλάβης (εργασίας και υλικά) θα βαραίνει τον υπαίτιο.

Στις περιπτώσεις βλάβης του υδρομετρητή η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται μόνο από το Δήμο, η χρέωση δε των υλικών και γενικά το κόστος των εργασιών θα βαρύνει τον υδρολήπτη, προστιθέμενο στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης. Στις περιπτώσεις μεγάλων λογαριασμών που η εφάπαξ καταβολή τους είναι αποδεδειγμένα αδύνατη είναι δυνατή η τμηματική εξόφληση τους, μετά από ρύθμιση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Ορίζουμε ως περιόδους κατανάλωσης ανά (4) τέσσερις μήνες. Κατ΄ εξαίρεση για την Κοινότητα Λάρυμνας ορίζεται μία ετήσια περίοδο η οποία θα βεβαιώνεται τον μήνα Ιούνιο εκάστου έτους

Η καταμέτρηση, επιθεώρηση και λήψη των ενδείξεων κατανάλωσης νερού θα διενεργείται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης κατά τις τελευταίες ημέρες κάθε περιόδου.

Στις περιπτώσεις που ο χώρος του φρεατίου και του υδρομετρητή δεν είναι προσπελάσιμος και δεν είναι δυνατή η επιθεώρησή και η λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή, καθώς και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης βλάβης του υδρομετρητή, θα καταγράφεται ως τέλος ύδρευσης η αμέσως σωστή προηγούμενη ένδειξη ιδίας περιόδου.

Σε περιπτώσεις που λόγω αδυναμίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατανάλωσης νερού των υδρομετρητών για μία ή περισσότερες περιόδους κατανάλωσης, θα αποστέλλεται στον υδρολήπτη ο λογαριασμός των παγίων τελών ύδρευσης κάθε περιόδου μετά των λοιπών νομίμως επιβληθέντων τελών με την ένδειξη «Έναντι- Πάγιο Τέλος Ύδρευσης». Ακολούθως όταν θα γίνει η καταμέτρηση και η λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή, θα ακολουθεί αναλυτικός λογαριασμός τελών ύδρευσης με την ένδειξη «Εκκαθαριστικός» στον οποίο θα επιμερίζεται το μέγεθος σε m3 της κατανάλωσης διαιρούμενος με τις περιόδους κατανάλωσης που αφορά προκειμένου να επέλθει με αυτό τον τρόπο αμφίπλευρο όφελος για μεν τους δημότες από τον επιμερισμό της κλιμακωτής χρήσης για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, για το δε Δήμο από την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας υπαλλήλων και μηχανημάτων.

Ο Δήμος δύναται με τους λογαριασμούς ύδρευσης που αποστέλλονται στους καταναλωτές, να χρεώνει και λοιπά επιπρόσθετα δημοτικά τέλη, για τα οποία δεν έχει θεσπισθεί άλλος ειδικός τρόπος είσπραξής τους.

- Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

- Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

- Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με δόσεις που καθορίζονται κατά περίπτωση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και υπολογίζονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων

- Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/06 εφαρμόζεται μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται απ΄ την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

- Στους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εφαρμόζεται μείωση των τελών κατά 50%.

## Άρθρο 18ο Δαπάνη Μεταφοράς, Μετατροπής, Μετατόπισης της Παροχής

Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος με δαπάνη του ιδιόκτητη, η οποία καθορίζεται και εξοφλείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.

Η κατασκευή της αιτούμενης εργασίας εκτελείται από τον Δήμο μετά την εξόφληση της δαπάνης ή της προκαταβολής, στην περίπτωση που έχει καθοριστεί η εξόφληση σε δόσεις. Η κατασκευή δύναται να γίνει από τον καταναλωτή με την επίβλεψη του Δήμου.

## Άρθρο 19ο Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής

Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση κάθε υδρομετρητή, το πάγιο και λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος ή / ηλεκτρονικός και εκδίδεται κάθε τέσσερις μήνες με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδρομετρητή μέσα στο τετράμηνο και τις τιμές που καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογαριασμό του.

Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στο ταμείο του Δήμου, σε συμβεβλημένες τράπεζες, στα Ε.Λ.Τ.A ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού ο Δήμος μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.

Σε όσους καταναλωτές επιλέγουν να λαμβάνουν έντυπο λογαριασμό αντί ηλεκτρονικού λογαριασμού επιβάλλεται: «τέλος αποστολής έντυπου λογαριασμού» το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις ή τόκους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής όπως ορίζεται από το Δ.Σ.. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί στον υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.

Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση Δημάρχου, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξι μήνες,  ο Δήμος μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.

Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 250€. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ' εκείνον που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Ο Δήμος μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.

Αν μετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδρομετρητή δεν παρουσιάζει κατανάλωση, ο λογαριασμός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση νερού. Σε περίπτωση αίτησης διακοπής της υδροδότησης εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός με αναλογία παγίου και βάσει της κατανάλωσης έως τη μέρα διακοπής του νερού.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου για εξόφληση, ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

## Άρθρο 20ο Διακοπή – Αφαίρεση παροχών

Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς το Δήμο.

Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και την καταβολή του τέλους επανασύνδεσης.

β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το τέλος της επανασύνδεσης.

Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση του Δήμου, ο οποίος μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον καταναλωτή ή για να τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου.

Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οφείλει να ζητήσει νέα σύνδεση υδροδότησης.

Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

## Άρθρο 21ο Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών

Η Οικονομική Επιτροπή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει γενικά, σύμφωνα με εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας την μείωση λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης λόγω βλάβης του μετρητή ή λάθους καταγραφής.

Η λογική μείωσης του λογαριασμού πρέπει να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία με τις αντίστοιχες προηγούμενες καταναλώσεις.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για την σωστή εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεως.

Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Γραφείο Ύδρευσης του Δήμου και εκθέτει τις απόψεις του. Η Τεχνική Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την μείωση ή μη της χρέωσης. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις, ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών.

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.

Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση, η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.

Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάμενος άμεσα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς το Δήμο που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.

## Άρθρο 22ο Κυρώσεις και Χρηματικά Πρόστιμα

Κάθε παροχέτευση και κατανάλωση νερού η οποία δεν καταγράφεται σε νόμιμο υδρομετρητή θεωρείται υποκλοπή και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από 150€ μέχρι και 3.000 € ανάλογα με την έκταση της ζημίας σε βάρος του Δήμου και κινείται εναντίον του παραβάτη η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημίας που προκάλεσε στο Δήμο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο δεν είναι μικρότερο από τα διαφυγόντα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης και το κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Καταστροφή, βλάβη ή ζημία μέρους του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 300€ με επιπρόσθετη προσαύξηση ίση με το κόστος αποκατάστασης της βλάβης σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.

Κάλυψη των υδρομετρητών με χώματα ή άλλα υλικά που εμποδίζουν τον απρόσκοπτο έλεγχο αυτών τιμωρείται με πρόστιμο 150€. Στους υδρολήπτες των οποίων οι εγκαταστάσεις (φρεάτια- υδρομετρητές) δεν είναι προσπελάσιμα για τον έλεγχο και τη λήψη ενδείξεων, αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση μεταφοράς με δικά του έξοδα και ευθύνη των εγκαταστάσεων μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διακόπτεται η παροχέτευση του νερού και εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Υδροδότηση για την οποία δεν έχουν καταβληθεί εντός της τακτικής προθεσμίας τα τέλη ύδρευσης, τα οποία νόμιμα έχουν επιβληθεί (αξία καταναλωθέντος νερού, προσαυξήσεις, πρόστιμα, επιπρόσθετα τέλη), διακόπτεται. Η επαναφορά της σύνδεσης γίνεται μόνο μετά από την τακτοποίηση των οφειλών του υδρολήπτη και την καταβολή του τέλους επανασύνδεσης, όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις του κανονισμού.

Η αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής για την οποία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει επιβληθεί η ποινή της διακοπής τιμωρείται με πρόστιμο 250€.

Για τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί εγκατάσταση πιεστικών μηχανημάτων που αλλοιώνουν τη φυσική ροή και πίεση του νερού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Ύδρευσης, θα επιβάλλεται πρόστιμο 200€ και διακοπή της παροχής μέχρι να αφαιρεθεί η παράνομη εγκατάσταση.

Σε όσες παροχές διαπιστώνεται παροχέτευση νερού χωρίς τη σωστή καταμέτρηση από τον υδρομετρητή, η χρέωση κατανάλωσης νερού γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις κατανάλωσης της αμέσου προηγούμενης σωστής επιμέτρησης όμοιας περιόδου και σε περίπτωση έλλειψης συγκριτικών στοιχείων κατά προσέγγιση. Δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων των υδρομετρητών. Ο υδρολήπτης σε τέτοιες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρακτικό ή εργαστηριακό έλεγχο του υδρομετρητή. Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής βρεθεί να λειτουργεί σωστά την δαπάνη της ελεγκτικής διαδικασίας επιβαρύνεται ο υδρολήπτης.

Τα χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται από το δήμαρχο μετά από εισήγηση της οικονομικής και της τεχνικής και της οικονομικής υπηρεσίας.

Για κάθε περίπτωση που έχει επιβληθεί ως διοικητική ποινή η διακοπή παροχέτευσης νερού, ο υδρολήπτης για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των παγίων τελών ύδρευσης.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται άσκοπη κατανάλωση νερού όπως καταβρέγματα, πλύσιμο πεζοδρομίων και δρόμων, πλύσιμο αυτοκινήτων και άλλων εργαλείων, πότισμα κήπων σε ώρες κατανάλωσης αιχμής για κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών, σε πρώτη φάση θα γίνεται εγγράφως σύσταση στον παραβάτη και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης θα επιβάλλεται διακοπή της παροχής και χρηματικό πρόστιμο 100€. Επανασύνδεση της διακοπείσης παροχής θα γίνεται εφ’ όσον καταβληθεί και το καθορισμένο τέλος επανασύνδεσης.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή από άλλες διατάξεις νόμων, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

## Άρθρο 23ο Ιδιοκτήτης

Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τον Δήμο δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στον Δήμο την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και ο Δήμος μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.

Ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο και συνοφειλέτης εις ολόκληρον με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς το Δήμο. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα να μεταφέρει την απαίτησή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο.

Οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων του Δήμου σ΄ αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, ο Δήμος δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

Για την αλλαγή του υπόχρεου απαιτείται αίτηση από κοινού του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή προς το Δήμο και καταβολής εγγύησης, η οποία θα επιστρέφεται μετά την αποχώρηση από το ακίνητο. Σε περιπτώσεις λήξης της μίσθωσης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει για τη λήξη αυτή και να αιτηθεί την αλλαγή του υπόχρεου.

## Άρθρο 24ο Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υδροδότη

Ο Δήμος οφείλει να παρέχει σε όλους τους δικαιούχους, νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, όρους υγιεινής και με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα πρόσκαιρής διακοπής της υδροδότησης όταν πρόκειται να εκτελέσει προγραμματισμένες εργασίες, αφού πρώτα ενημερώσει τους δημότες. Διακοπή της υδροδότησης χωρίς έγκαιρη ανακοίνωση γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών και εργασιών αποκατάστασής τους.

Γενικά πρόσκαιρη διακοπή υδροδότησης γίνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1.	για την αποκατάσταση βλαβών του κεντρικού δικτύου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η βλάβη.

2.	για εξοικονόμηση και τμηματική παροχέτευση λόγω αυξημένης εποχιακής ζήτησης νερού από τους υδρολήπτες.

3.	για κάθε άλλο λόγο επαρκώς αιτιολογημένο.

Στις περιπτώσεις αιτιολογημένων διακοπών υδροδότησης που λόγω έργων, επισκευών ή άλλων παρεμβάσεων, είναι δυνατό για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης ή ολική διακοπή του νερού, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν θα προκληθούν σε συσκευές ή άλλα μηχανήματα των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου.

Ο Δήμος, τηρουμένων των νόμων, υπουργικών αποφάσεων και κανονιστικών διατάξεων, δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες τεχνικούς ή εργολήπτες μέρος των εργασιών ύδρευσης.

## Άρθρο 25ο Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υδροληπτών

Κάθε υδρολήπτης με την υποβολή της αιτήσεως του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης του.

Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να διατηρεί την παροχή σε καλή κατάσταση, χωρίς να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην τεχνική εγκατάσταση. Η ευθύνη καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και του υδρομετρητή είναι του υδρολήπτη. Το φρεάτιο πρέπει να είναι πάντα καθαρό και σκεπασμένο με το ειδικό προς τούτο σκέπαστρο. Το φρεάτιο με τις εντός αυτού εγκαταστάσεις, η Υπηρεσία Ύδρευσης το τοποθετεί στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με αυτό του οικοπέδου και ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να το διατηρεί σε αυτή την κατάσταση. Σε περιπτώσεις επιχωμάτωσης ή επίστρωσης, ο υδρολήπτης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δήμο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγκαία ανύψωση του φρεατίου και της εγκατάστασης.

Η ανύψωση του φρεατίου γίνεται από τον Δήμο και το κόστος των εργασιών και των υλικών βαρύνει τον υδρολήπτη, προστιθέμενο στον επόμενο λογαριασμό τελών ύδρευσης.

Σε περιπτώσεις που λόγω φόρτου εργασίας οι τεχνικοί του Δήμου, αδυνατούν να εκτελέσουν έγκαιρα τις εργασίες ανύψωσης του φρεατίου, ο υδρολήπτης δύναται να αναθέσει σε ιδιώτη τεχνικό τις εργασίες αυτές, πάντα όμως μετά από τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου.

Για κάθε βλάβη αμέσως μετά την έξοδο του υδρομετρητή, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. Η αποκατάσταση τέτοιων βλαβών βαραίνει τον υδρολήπτη.

Συνιστάται στους υδρολήπτες να έχουν στο υψηλότερο σημείο του ακινήτου τους, δεξαμενή συλλογής και εφεδρείας νερού με την ανάλογή εγκατάσταση, ικανή να εξυπηρετήσει τις άμεσες ανάγκες του, για τις περιπτώσεις διακοπής νερού από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει τα δημοτικά τέλη ύδρευσης μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στους σχετικούς λογαριασμούς ύδρευσης. Σε περίπτωση μικρότερης κατανάλωσης από το ανώτερο επιτρεπτό πάγιο όριο η χρέωση παραμένει ίδια ως πάγια κατανάλωση. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών ύδρευσης μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες διακόπτεται η παροχή νερού και ο δήμος αξιώνει με κάθε νόμιμη διαδικασία την είσπραξη των δικαιούμενων τελών του. Μετά την είσπραξη τυχόν οφειλών από δημοτικά τέλη ύδρευσης η επανασύνδεση της παροχής γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ενδιαφερομένου και εφόσον καταβληθεί το τέλος επανασύνδεσης της παροχής και τα λοιπά επιπρόσθετα τέλη ή πρόστιμα όπως προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τα χρηματικά πρόστιμα ή λοιπά επιπρόσθετα τέλη ύδρευσης που νόμιμα έχουν επιβληθεί προστίθενται στο αμέσως επόμενο λογαριασμό ύδρευσης. Είναι δυνατή η τμηματική εξόφληση χρηματικών προστίμων σε δόσεις όχι μικρότερης των 30€ μηνιαίως έκαστης.

Ο υδρολήπτης έχει δικαίωμα με αίτησή του να ζητήσει διακοπή της υδροληψίας. Η διακοπή γίνεται από το Δήμο, αφού όμως καταβληθούν τα τυχόν προηγούμενα ανεξόφλητα δημοτικά τέλη ύδρευσης. Σε περίπτωση μη εξόφλησης τέτοιων οφειλών, ο Δήμος διακόπτει μεν την παροχή αλλά συνεχίζει να χρεώνει τα πάγια τέλη ύδρευσης, μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλομένων.

Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να παρέχει κάθε διευκόλυνση και να επιτρέπει τον έλεγχο στις εσωτερικές εγκαταστάσεις της ύδρευσης προς διαπίστωση διαρροών, λοιπών βλαβών ή ύπαρξης παρανόμων εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση δε άρνησης ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων, ο Δήμος διακόπτει αμέσως την παροχέτευση νερού.

## Άρθρο 26ο Γενικά

Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου κάθε τετράμηνο (περιόδος κατανάλωσης) ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή.

Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Ο Δήμος δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 21 του παρόντος

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από τον υδρομετρητή. Το προσωπικό του Δήμου όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος αφήνει ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνσή του καταναλωτή για τη διακοπή ή την απώλεια.

Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο καταναλωτής χρεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού.

Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει από τον αγωγό διανομής και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση και η οποία κατασκευάζεται για λογαριασμό του και με δαπάνες του. Το τμήμα της διάταξης από τη βάνα πεζοδρομίου και προς την εσωτερική εγκατάσταση συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον αγωγό διανομής έως τη βάνα πεζοδρομίου συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα του Δήμου. Επίσης, σε καταναλωτές όπου τα υδρόμετρα βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο σε κατακόρυφο συλλέκτη (Collecter), η ευθύνη συντήρησης και επισκευής της εσωτερικής διάταξης και το τμήμα της υδρευτικής διάταξης από τον διακόπτη του Δήμου στο πεζοδρόμιο έως τον κατακόρυφο συλλέκτη υδρομέτρων, στο εσωτερικό της οικοδομής, ανήκει στον ιδιοκτήτη.

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδρομέτρου στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο με χώματα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε.

Η δαπάνη για την αντικατάσταση μετρητή που παρουσιάζει βλάβη χρεώνεται στους υδρολήπτες. Αν ζητηθεί από τον καταναλωτή η αντικατάσταση του υδρομετρητή, ο οποίος δεν παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα, αλλά λόγω δυσπιστίας αυτού, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή.

## Άρθρο 27ο Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Απαγορεύεται κάθε λήψη - υποκλοπή ύδατος από το δίκτυο ύδρευσης, που δεν διέρχεται από νόμιμο και καλώς λειτουργούντα υδρομετρητή.

Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον μετρητή με σκοπό την μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού, ο Δήμος διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί. Για την μειωμένη κατανάλωση ο Δήμος χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που  καταναλώθηκε το αντίστοιχο τετράμηνο του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο με ποσοστό 50% και διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζημίωση.

Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός  και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από το Δήμο.

Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου να προμηθεύονται από τρίτους και με τρόπο που δεν έχει τύχει της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας, νερό προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις του Δήμου στις αντλητικές εγκαταστάσεις, στις δεξαμενές συγκέντρωσης ύδατος, στους κεντρικούς αγωγούς, στο περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης, στα φρεάτια και στα εργοτάξια των δημοτικών έργων (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λπ.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, στον οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της.

Απαγορεύεται η υδροδότηση από παροχή της οποίας ο υδρομετρητής δεν λειτουργεί καλώς. Κάθε υδρολήπτης υποχρεούται να φροντίζει για την καλή λειτουργία της υδρομετρικής συσκευής και να αναφέρει έγκαιρα κάθε βλάβη αυτής. Όποιος προξενεί με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Δήμο, για την επισκευή της φθοράς. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα συνεργεία του Δήμου είτε από συνεργάτη του Δήμου. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και λογαριασμός του κόστους της, που υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζημιάς για εξόφληση. Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασμό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζημιών από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους, που εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επιδίδεται νόμιμα σ' αυτόν. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση, ή την απόρριψη της προβλεπόμενης από το νόμο ανακοπής με δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση μπορεί να χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η μη εξόφληση του λογαριασμού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του

Απαγορεύεται η αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής για την οποία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει επιβληθεί η ποινή διακοπής του ύδατος.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια παροχής ύδατος. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του ύδατος.

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίσταται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των ιδιοκτησιών τους.

Απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση απορροφητικών, πιεστικών, ή άλλων μηχανημάτων απορρόφησης ύδατος και αλλοίωσης της φυσικής πίεσης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται κάθε άσκοπη κατανάλωση νερού ή οποία αποβαίνει σε βάρος των βασικών βιοτικών αναγκών των λοιπών καταναλωτών.

## Άρθρο 28ο Υγειονομικές Διατάξεις

Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από την Πολεοδομία ή τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό του Δήμου να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που  δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του.

Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή τίθεται εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.

Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται άμεσα από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

Ο Δήμος φέρει ευθύνη για την  ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο ευθύνης του και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου) πριν τα υδρόμετρα.

Ο Δήμος μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου , όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.

Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοσίων κήπων.

Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής. με κρουνούς πυρόσβεσης ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.

## Άρθρο 29ο Τελικές Διατάξεις

Με την υποβολή της αίτησης για υδροδότηση, ο αιτών υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα Κανονισμού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή του με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άγνοια μέρους ή όλου του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των υδροληπτών ή τρίτων δεν δικαιολογείται.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωσης τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΕΠΖ σύμφωνα με την περίπτωση Β5, της παρ.1, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κ.Δ.Κ.

Σας καλώ να ψηφίσουμε το ανωτέρω σχέδιο του κανονισμού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λοκρών και να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση»

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά

Η E.Π.Ζ αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής, μελέτησε  την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

# ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών το σχέδιο κανονισμού του δικτύου ύδρευσης, όπως παρουσιάστηκε στην εισήγηση του Προέδρου.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 8/20/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Ζεκεντές    	                              Ντέλιος Κων/νος

Σωτήρχου Νικόλαος

Καλλής Χρήστος

Κυριάκου Ελένη

Δουμάνη Μαρία

Μπακανδρίτσος Κ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές