**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Αταλάντης»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L007 | Αταλάντη | Κέντρο Υγείας | AC 22KW | 1 | 1 | 412554,67 | 4278244,95 | IX | 13,30 |
| 2 | L008 | Αταλάντη | Ζαχαρία Φιλίππου | AC 22KW | 1 | 1 | 412864,00 | 4278449,61 | IX | 13,30 |
| 3 | L009 | Αταλάντη | Λάμπρου Κατσώνη | AC 22KW | 1 | 2 | 412675,61 | 4278578,63 | IX | 29,55 |
| 4 | L010 | Αταλάντη | Βέλλιου | AC 22KW | 1 | 2 | 412593,34 | 4278507,96 | IX | 29,55 |
| 5 | L011 | Αταλάντη | Πινδάρου | AC 22KW | 1 | 2 | 413038,81 | 4278532,29 | IX | 33,30 |
| 6 | L017 | Σκάλα | Σκάλα | AC 22KW | 1 | 1 | 418951,70 | 4280313,93 | IX | 13,30 |
| 7 | AM01 | Αταλάντη | Κέντρο Υγείας | AC 22KW | 1 | 1 | 412554,67 | 4278244,95 | AMEA | 18,30 |
| 8 | AM02 | Αταλάντη | Ζαχαρία Φιλίππου | AC 22KW | 1 | 1 | 412864,00 | 4278449,61 | AMEA | 18,30 |
| 9 | MB01 | Αταλάντη | Κεντρική Πλατεία | AC | 1 | 5 | 412852,80 | 4278504,98 | Οχημάτων  Μικροκινητι-κότητας | 13,30 |
| 10 | F002 | Αταλάντη | Περιφερειακός Αταλάντης | AC 22KW | 1 | 1 | 412532,19 | 4278851,31 | Οχημάτων  Φορτοεκφό-ρτωσης | 13,30 |
| 11 | T001 | Σκάλα | Επί Δημοτικού οικοπέδου | DC 150KW | 1 | 1 | 418951,70 | 4280313,93 | Λεωφορεία | 30,80 |
| 12 | TAX01 | Αταλάντη | Κεντρική Πλατεία | DC 50KW | 1 | 1 | 412865,06 | 4278492,89 | ΤΑΞΙ | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **19** |  | | | **239,60** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Λιβανατών»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L004 | Λιβανάτες | Χώρος στάθμευσης Πλατεία Οδ. Ανδρούτσου | AC 22KW | 1 | 1 | 417108,45 | 4285049,95 | IX | 13,30 |
| 2 | L014 | Λιβανάτες | Εντός Δημοτικού χώρου στάθμευσης παραλίας | AC 22KW | 1 | 2 | 418315,624 | 4284580,20 | IX | 33,30 |
| 3 | ΑΜ03 | Λιβανάτες | Χώρος στάθμευσης Πλατεία Οδ. Ανδρούτσου | AC 22KW | 1 | 1 | 417108,45 | 4285049,95 | ΑΜΕΑ | 18,30 |
| 4 | F001 | Λιβανάτες | Χώρος στάθμευσης Πλατεία Οδ. Ανδρούτσου | AC 22KW | 1 | 1 | 417108,45 | 4285049,95 | Οχημάτων  Φορτοεκφό-ρτωσης | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **5** |  | | | **78,20** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Μαλεσίνας»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L001 | Μαλεσίνα | Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου | AC 22KW | 2 | 3 | 432917,22 | 4274908,46 | IX | 46,60 |
| 2 | L006 | Θεολόγος | Στο ύψος του κυκλικού κόμβου | AC 22KW | 1 | 1 | 430219,58 | 4277544,73 | IX | 13,30 |
| 3 | L016 | Μαλεσίνα | Πλατεία Ελευθερίας | AC 22KW | 1 | 2 | 433284,18 | 4274994,73 | IX | 29,55 |
| 4 | AM04 | Μαλεσίνα | Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου | AC 22KW | 1 | 1 | 432917,22 | 4274908,46 | ΑΜΕΑ | 18,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **7** |  | | | **107,75** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Αρκίτσας»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L003 | Αρκίτσα | Καλαμιά | AC 22KW | 1 | 1 | 415154,89 | 4289226,08 | IX | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **1** |  | | | **13,30** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Μαρτίνου»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L002 | Μαρτίνο | Πλησίον γηπέδου 5 x 5 | AC 22KW | 1 | 2 | 431252,42 | 4268842,33 | IX | 33,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **2** |  | | | **33,30** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Τραγάνας»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L005 | Τραγάνα | Πλατεία Αγίου Νικολάου | AC 22KW | 1 | 1 | 423519,39 | 4274604,97 | IX | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **1** |  | | | **13,30** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Κυρτώνης»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L012 | Κυρτώνη | Βόρειο τμήμα πλατείας, όπισθεν Κοινοτικής βρύσης | AC 22KW | 1 | 1 | 416222,616 | 4271060,34 | IX | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **1** |  | | | **13,30** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Λάρυμνας»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L013 | Λάρυμνα | Πάρκο αναψυχής | AC 22KW | 1 | 1 | 437492,02 | 4268019,04 | IX | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **1** |  | | | **13,30** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Εξάρχου»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L015 | Έξαρχος | Έναντι οικίας Κωστόγιαννου Κων/νου | AC 22KW | 1 | 1 | 407854,69 | 4271343,75 | IX | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **1** |  | | | **13,30** |

**«Κοινόχρηστοι χώροι Κοινότητας Καλαποδίου»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΟΙΚΙΣΜΟΣ** | **ΘΕΣΗ** | **ΤΥΠΟΣ**  **ΦΟΡΤΙΣΤΗ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ** | **ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ** | **Χ** | **Υ** | **ΧΡΗΣΗ** | **ΕΜΒΑΔΟ Κ.Χ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (τ.μ)** |
| 1 | L018 | Καλαπόδι | Έμπροσθεν Κοινοτικού καταστήματος | AC 22KW | 1 | 1 | 402747,01 | 4276371,96 | IX | 13,30 |
| **Σύνολο:** | | | | | | **1** |  | | | **13,30** |

**Πρόκειται για 39 θέσεις φόρτισης συνολικού εμβαδού : 538,65 τ.μ.**